| 序号 | 项目位置 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 安徽职业技术学院新校区内 | 1、长28米，宽1.4米。 2、基层：挖土方深24厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽1.6米，夯实；8厘米C15混凝土。铺设与原路相同环保砖及镶边，与原路接合。 | ㎡ | 39.2 |  |  |  |
|  |  | 1、长26米，宽2.1米。 2、基层：挖土方深24厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽2.3米，夯实；8厘米C15混凝土。铺设与原路相同环保砖及镶边，与原路接合。 | ㎡ | 54.6 |  |  |  |
| 2 |  | 1、长40米，宽2米。 2、基层：挖土方深24厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽2.2米，夯实；8厘米C15混凝土。铺设与原路相同环保砖及镶边，与原路接合。 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 3 |  | 1、长7米，宽2米。 2、基层：挖土方深26厘米，夯实；8厘米厚碎石垫层，宽2.2米，夯实；8厘米C16混凝土。铺设50cm×40cm×8cm优质石板。 | ㎡ | 14 |  |  |  |
|  |  | 1、调整窨井与路面相适应 | 座 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

安徽职业技术学院景观道路工程施工报价单

| 序号 | 事 项 | 投标人自报 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 响应 | 无 |
| 2 | 履约保证金 | 响应 | 无 |
| 3 | 发出开工令期限（从签订合同协议之日算起） | 响应 | 3天内 |
| 4 | 工期 | 响应 | 10日历天 |
| 5 | 延误工期损失赔偿金 | 响应 | （决算总价的0.02%）元/天 |
| 6 | 延误工期损失赔偿金限额 | 响应 | 合同价格的10% |
| 7 | 保修期 | 响应 | 按国家相关规定为_____年 |
| 8 | 工程款支付办法 | 响应 | 经验收合格后30个工作日内支付结算款的95% |
| 9 | 质保金 | 响应 | 5% |
| 10 | 开工预付款 | 响应 | 无 |
| 11 | 质量验收标准 | 响应 | 按国家_______________标准执行 |

营业执照